## Plan1
[6 empty] | FORMULÁRIO PADRÃO | [12 empty] | Número: |  |  | Folha:
[19 empty] | FP 310.07.09 |  |  | 1/1
[6 empty] | DADOS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA - FOTOVOLTAICA E CONSULTA DE ACESSO | [12 empty] | Emissão: |  |  | Revisão:
[19 empty] | 2021-05-26 |  |  | 2022-04-20
DADOS QUE DEVERÃO SER ENCAMINHADOS À COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - CERTEL, PARA REGISTRO DA UNIDADE CONSUMIDORA NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REGIDO PELA REN 482, 17 DE ABRIL DE 2012.
CENTRAL GERADORA SOLAR FOTOVOLTAICA
Código da UC: | [6 empty] | Grupo B Grupo A | [9 empty] | Subgrupo: |  |  |  | Escolha um item
Modalidade: |  | Escolha um item | [14 empty] | Classe: |  |  |  | Escolha um item
Quantidade de UCs que recebem os créditos:
Endereço: | [20 empty] | Nº:
Município/UF: | [9 empty] | Bairro: | [10 empty] | CEP:
Coordenadas Geodésicas (SIRGAS 2000) da localização da usina em Grau, Minuto e Segundo
Latitude: |  |  |  | Graus: |  |  | º | Minuto: |  |  |  | ' | Segundo: |  |  |  |  | "
Longitude: |  |  |  | Graus: |  |  | º | Minuto: |  |  |  | ' | Segundo: |  |  |  |  | "
TITULAR
Nome do titular da UC com GD:
CPF/CNPJ: | [17 empty] | Celular: |  |  | ( )
Email:
Dados do titular para correspondência
Município: | [18 empty] | CEP:
Endereço:
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: | [16 empty] | CREA/RNP:
Email: | [16 empty] | Celular: |  |  |  | ( )
CPF: | [16 empty] | ART/TRT:
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
Carga instalada (kW): | [10 empty] | Tensão de fornecimento (V):
Tipo de conexão: | [5 empty] | Monofásico |  |  |  | Bifásico |  |  |  |  | Trifásico
Aterramento: |  |  | Aterramento próprio, equipotencializado ao geral | [13 empty] | Proteção: |  |  | DPS - In 20kA
Corrente nominal do disjuntor: | [7 empty] | A |  |  |  | Condutor Ramal de entrada (mm²):
A UC possui geradores exceto os da microgeração: | [12 empty] | Sim |  | Não
Dados para o caso de Minigeração Distribuída
Transformador particular (Kva): | [8 empty] | 75 |  |  |  | 112.5 |  |  |  | 225 |  |  |  | outro:
Tipo de instalação: |  |  |  |  | Posto de transformação | [7 empty] | Cabine |  |  |  |  | Subestação
Tipo de ligação do TR: | [13 empty] | Impedância percentual do TR:
Tipo de ramal: | [5 empty] | aéreo |  |  |  | subterrâneo
DADOS DA CENTRAL GERADORA
Quantidade de Módulos:
Potência do módulo (kW):
Potência Total dos Módulos (kW):
Fabricante dos Módulo(s):
Modelo dos Módulos:
Quantidade de Inversor(es):
Potência do(s) Inversor(es) (kW):
Potência Total do(s) Inversor(es) (kW):
Fabricante do(s) Inversor(es):
Modelo do(s) Inversor(es):
Área total dos Arranjos (m²):
Local de instalação dos módulos:
Local de instalação do Inversor:
/ /
| Local | [8 empty] | Data | [5 empty] | Assinatura do Responsável