Descrição do projeto:

[Entrada e medição de energia elétrica para edifício de uso coletivo residencial.]

Endereço:

Bairro:

Município:    / RS

Responsável Técnico:

CREA-RS:

Descrever a seguir informações relevantes a serem analisadas pelo setor responsável para a interpretação do projeto:

| Item | - Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Exemplo: Conforme representado nas pranchas e descrito no memorial, a entrada de energia será subterrânea sendo que o eletroduto de entrada instalado no interior da edificação, passará na parte superior do pavimento denominado “SUBSOLO” ficando este protegido por parede de alvenaria, tendo em vista que a edificação possui um pavimento abaixo do nível da rua e a caixa de medidores será instalada no pavimento térreo. |
| 2 | Exemplo: A caixa de inspeção de aterramento foi projetada em frente ao Hall de entrada da edificação, distante 4 metros do quadro de medição por questões técnicas ( instalação de hastes de aterramento) e também visando facilitar o acesso à inspeção por parte da Cooperativa, conforme demonstrado nas pranchas do projeto. |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

Teutônia,     de     de    .

| Assinatura | Nome Legível |
| --- | --- |